## Sheet1
Prilog 2 – TROŠKOVNIK – TEHNIČKA SPECIFIKACIJA |  |  |  | ev.br.82/23 E-JN
Javni naručitelj: Opća bolnica Pula
Sjedište: Pula, Santoriova 24a
OIB: 16089706543
Godišnje servisiranje kompresorske stanice i stanice medicinskih plinova
Red.br. | Opis proizvoda/ usluge | Količina | JM | Jedinična cijena u EUR bez PDV-a | Ukupna cijena u EUR bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3X5)
1. | VIJČANI KOMPRESOR DWLC25 SLAVE Serijski br.: 5097931
1.1. | FILTER ZRAKA ULAZNI | 1 | kom
1.2. | SERVISNI PAKET 3000 C30 | 1 | kom
1.3. | FILTER ZRAKA IZLAZNI | 1 | kom
1.4. | ULJE BOGE 3000 PLUS ND | 10 | L
1.5. | Izmjena dijelova, završno ispitivanje i puštanje u rad | 1 | kom
2. | VIJČANI KOMPRESOR DWLC25 SLAVE Serijski br.: 5097930
2.1. | FILTER ZRAKA ULAZNI | 1 | kom
2.2. | SERVISNI PAKET 3000 C30 | 1 | kom
2.3. | FILTER ZRAKA IZLAZNI | 1 | kom
2.4. | ULJE BOGE 3000 PLUS ND | 10 | L
2.5. | Izmjena dijelova, završno ispitivanje i puštanje u rad | 1 | kom
3. | VIJČANI KOMPRESOR DWLC25 MASTER Serijski br.: 5097933
3.1. | FILTER ZRAKA ULAZNI | 1 | kom
3.2. | SERVISNI PAKET 3000 C30 | 1 | kom
3.3. | FILTER ZRAKA IZLAZNI | 1 | kom
3.4. | ULJE BOGE 3000 PLUS ND | 10 | L
3.5. | Izmjena dijelova, završno ispitivanje i puštanje u rad | 1 | kom
4. | MEDICINSKI SUŠAČ ZRAKA DRÄGER ADSORBER MED AIR ENSURE 06 Serijski broj: D006330
4.1. | SET FILTERA MAE 10-25-12M | 1 | kom
4.2. | SET VENTILA MAE 10-25-48 | 1 | kom
4.3. | ISPUNA SUŠAČA MAE 10-25 | 1 | kom
4.4. | SET PROČIŠĆIVAČA ZRAKA | 1 | kom
4.5. | BAKTERIOLOŠKI FILTER MAE 10-30 | 1 | kom
4.6. | Izmjena dijelova, završno ispitivanje i puštanje u rad | 1 | kom
5. | MEDICINSKI SUŠAČ ZRAKA DRÄGER ADSORBER MED AIR ENSURE 06 Serijski broj:D006329
5.1. | SET FILTERA MAE 10-25-12M | 1 | kom
5.2. | SET VENTILA MAE 10-25-48 | 1 | kom
5.3. | ISPUNA SUŠAČA MAE 10-25 | 1 | kom
5.4. | SET PROČIŠĆIVAČA ZRAKA | 1 | kom
5.5. | BAKTERIOLOŠKI FILTER MAE 10-30 | 1 | kom
5.6. | Izmjena dijelova, završno ispitivanje i puštanje u rad | 1 | kom
6. | BUSCH R5 RA 0302 D VAKUUM PUMPA Serijski br.: C1616000859
6.1. | SERVISNI SET R5 0250-0302 D | 1 | kom
6.2. | ULJE ZA VAKUUM PUMPE | 7 | L
6.3. | Izmjena dijelova, završno ispitivanje i puštanje u rad | 1 | kom
7. | BUSCH R5 RA 0302 D VAKUUM PUMPA Serijski br.: C1616000860
7.1. | SERVISNI SET R5 0250-0302 D | 1 | kom
7.2. | ULJE ZA VAKUUM PUMPE | 7 | L
7.3. | Izmjena dijelova, završno ispitivanje i puštanje u rad | 1 | kom
8. | BUSCH R5 RA 0302 D VAKUUM PUMPA Serijski br.: C1616000861
8.1. | SERVISNI SET R5 0250-0302 D | 1 | kom
8.2. | ULJE ZA VAKUUM PUMPE | 7 | L
8.3. | Izmjena dijelova, završno ispitivanje i puštanje u rad | 1 | kom
9. | FILTERSKA GRUPA (IZLAZNI FILTERI) VAKUUM PUMPI Serijski br.: ASMJ-0001
9.1. | BAKTERIJSKI FILTERI | 4 | kom
9.2. | Izmjena dijelova, završno ispitivanje i puštanje u rad | 1 | kom
10. | KONTR. STANICA KISIKA DRÄGER GCS 800 BASIC O2 Serijski br.: ASJE-0288
10.1. | BRTVA | 2 | kom
10.2. | Izmjena dijelova, završno ispitivanje i puštanje u rad | 1 | kom
11. | KONTR. STANICA DUŠIČNOG OKSIDULA DRÄGER GCS 500 BASIC N2O Serijski br.: ASJH-0040
11.1. | BRTVA | 2 | kom
11.2. | Izmjena dijelova, završno ispitivanje i puštanje u rad | 1 | kom
12. | KONTR. STANICA UGLJIČNOG DIOKSIDA DRÄGER GCS 500 BASIC CO2 Serijski br.: ASJD-0240
12.1. | BRTVA | 2 | kom
12.2. | Izmjena dijelova, završno ispitivanje i puštanje u rad | 1 | kom
13. | RED. STANICA KISIKA DRÄGER RE 500 BASIC CO2 Serijski br.: ASJD-0135
13.1. | BRTVA | 1 | kom
13.2. | Izmjena dijelova, završno ispitivanje i puštanje u rad | 1 | kom
14. | RED. STANICA DUŠIČNOG OKSIDULA DRÄGER RE 500 BASIC N2O Serijski br.: ASJD-0136
14.1. | BRTVA | 1 | kom
14.2. | Izmjena dijelova, završno ispitivanje i puštanje u rad | 1 | kom
15. | BOGE BEKOMAT 32-2 Serijski br.: 13380398
15.1. | SERVISNI SET BEKOMAT 32 | 1 | kom
15.2. | Izmjena dijelova, završno ispitivanje i puštanje u rad | 1 | kom
16. | BOGE BEKOMAT 32-2 Serijski br.: 13380437
16.1. | SERVISNI SET BEKOMAT 32 | 1 | kom
16.2. | Izmjena dijelova, završno ispitivanje i puštanje u rad | 1 | kom
17. | BOGE BEKOMAT 32-2 Serijski br.: 13380443
17.1. | SERVISNI SET BEKOMAT 32 | 1 | kom
17.2. | Izmjena dijelova, završno ispitivanje i puštanje u rad | 1 | kom
22 | BOGE BEKOMAT 32-2 Serijski br.: 13216970
221. | SERVISNI SET BEKOMAT 32 | 1 | kom
222. | Izmjena dijelova, završno ispitivanje i puštanje u rad | 1 | kom
19. | BOGE BEKOMAT 32-2 Serijski br.: 13904236
19.1. | SERVISNI SET BEKOMAT 32 | 1 | kom
19.2. | Izmjena dijelova, završno ispitivanje i puštanje u rad | 1 | kom
20. | BOGE BEKOMAT 32-2 Serijski br.: 13216962
20.1. | SERVISNI SET BEKOMAT 32 | 1 | kom
20.2. | Izmjena dijelova, završno ispitivanje i puštanje u rad | 1 | kom
21. | BOGE BEKOMAT 32-2 Serijski br.: 13904220
21.1. | SERVISNI SET BEKOMAT 32 | 1 | kom
21.2. | Izmjena dijelova, završno ispitivanje i puštanje u rad | 1 | kom
22 | ODVAJAČ ULJA I VODE BOGE OWAMAT 14, Serijski broj: 10024-03
22.1. | ZAMJENSKI SET OWMAT 14 | 1 | kom
22.2. | Izmjena dijelova, završno ispitivanje i puštanje u rad | 1 | kom
23. | ZBRINJAVANJE ZAMJENJENOG ULJA I OSTALIH ZAMIJENJENIH DIJELOVA | 1 | kom
Ukupna cijena ponude u EUR bez PDV-a
Iznos PDV-a
Ukupna cijena ponude u EUR s PDV-om
Mjesto i datum:_____________________________
Potpis i pečat ponuditelja:__________________________