## Sheet1
| Opća bolnica Pula |  |  |  | ev.br.80/25 E-JN
| Tehnička specifikacija i Troškovnik |  |  |  | Prilog 2
R.b. | Minimalne tehničke karakteristike | Proizvođač, zemlja porijekla, godina proizvodnje | Zaštićeno ime proizvoda / Kataloški broj proizvoda | Potvrda tehničkih karakterisitka DA/NE | Upisati redni broj stranice gdje se u katalogu, izvodu iz kataloga ili prospekta/proizvođačka specifikacija nalazi opis ili Izjavi proizvođača ponuđene opreme ili ovlaštenog zastupnika u EU, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakterisatike, a markerom i istim rednim brojem isto označiti u proizvođačkom prospektu ili Izjavi proizvođača ili ovlaštenog zastupnika u EU
1. | SJEDEĆA KOLICA ZA PRIJEVOZ PACIJENATA
1.1. | Konstrukcija izrađena od metala, površinski zaštićena elektrostatskim praškastim premazom
1.2. | Sjedalo, naslon za leđa i rukonaslon presvučeni sintetskim, lakoperivim materijalom
1.3. | Debljina podloške sjedala minimalno 50 mm
1.4. | Ručka za guranje
1.5. | Rukonasloni s funkcijom podizanja
1.6. | Ploča za stopala pacijenta, ručno podesiva u horizontalni ili vertikalni položaj
1.7. | Pasivna ručna kočnica
1.8. | Prednji kotači promjera minimalno 125 mm
1.9. | Stražnji kotači promjera minimalno 200 mm
1.10. | Širina sjedala minimalno 450 mm, a dubina minimalno 440 mm
1.11. | Sigurna radna nosivost minimalno 200 kg
1.12. | Iza leđnog dijela pretinac za pohranu dokumentacije pacijenata
1.13. | Kolica konstruirana tako da se mogu međusobno slagati (stacking sustav) zbog uštede prostora
1.14. | Kolica međusobno povezana lancem, zaključavanje pomoću ključa
1.15. | Dva zidna nosača za sigurno ''parkiranje'' i zaključavanje kolica
|  | Redni broj | Naziv opreme | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena (EUR, bez PDV-a) | stopa PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupna cijena u EUR bez PDV-a
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(4x5)
|  | 1. | Sjedeća kolica za prijevoz pacijenata | kom | 12
REKAPITULACIJA
UKUPNA CIJENA PONUDE (EUR, bez PDV-a):
IZNOS PDV-a:
UKUPNA CIJENA PONUDE (EUR, s PDV-om):
Mjesto idatum:_______________________
Potpis i pečat ponuditelja:_____________________